HYCX-2型气动车辙试样成型机
用途及特点

气动式车辙试样成型机是我所自主研制、开发的公路试验仪器，它集机械、电气、气动于一体，和同类产品相比，具有体积小、自动化程度高、功能强、操作简便等特点。
     本产品适用于在试验室用轮碾法制作沥青混合料试件，该试件可供测定沥青混合料的高温抗车辙能力，沥青混合料配比设计的高温稳定性等沥青混合料物理力学性质试验时使用。本仪器完全符合国家行业标准JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的各项要求。

特点
  1.采用触摸屏控制及显示，工作参数可保存，操作简单，设定方便。
 2.试验时过程数据可以实时显示。

3.设备具有自诊断功能，有故障码提示
 4.气压控制碾轮压力在0—20KN范围内可任意调整。
5.试模的高度可在30—100 mm范围内可任意调整。
6.安装试模的夹紧机构先进，安全可靠使用方便。

7.碾轮温度可根据试验要求任意设定，温控范围宽、精度高、稳定性好，采用PWM调制方式进行温度PID控制，当前温度可实时显示。
8.碾压成型试件分两个过程，每个过程都可自动完成，减少操作步骤，基本做到一键完成。

9.碾压压力控制精确，并可以在碾压过程中实时显示当前压力值。
主要技术指标
 1.碾轮的半径为500 mm，宽度为300 mm。

 2.碾轮压实线荷载控制范围：200--700 N/㎝（可任意调整，出厂前调整到300 N/㎝）。
 3.碾轮压实线荷载控制精度：±3 N/㎝ 。
 4.碾轮温度控制范围：室温 ~ 200 ℃。
 5.碾轮温度控制精度：±5 ℃ 。
 6.碾压速度：6次/min ± 0.5次/min。
 7.碾压次数：软件可设置，出厂默认为p1: 2次，p2: 12次。
8.试模规格：300×300×（30~100）mm。
9.额定功率：380V AC、3.0KW（需有工作零线）。
10.气源要求：公称容积流量：40L/min，额定排气压力：0.7Mpa。
